附表：

湖北交投监控通信中心及公路环保工程试验室一期工程

光伏发电项目施工材料清单

| 序号 | 材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏组件 | 双面PERC 310Wp | 块 | 80 |  |
| 2 | 光伏组件 | 高效异质结 310Wp | 块 | 80 |  |
| 3 | 光伏组件 | 单晶硅300Wp | 块 | 54 |  |
| 4 | 逆变器 | 组串式25kWp | 台 | 2 |  |
| 5 | 逆变器 | 组串式17kWp | 台 | 1 |  |
| 6 | 交流柜 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 计量柜 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 光伏电缆 | PV1-F-0.9/1.8-1×4 | 米 | 550 | 以现场实际为准 |
| 9 | 交流电缆 | ZRC-YJV22-0.6/1-4×25 | 米 | 210 | 以现场实际为准 |
| 10 | 交流电缆 | ZRC-YJV22-0.6/1-4×50 | 米 | 50 | 以现场实际为准 |
| 11 | 镀锌钢管 | Φ70 | 米 | 260 | 以现场实际为准 |
| 12 | C型钢 | C41*C52*2.5 | 吨 | 3.8 | 以现场实际为准 |
| 13 | 混凝土 | C30 | m3 | 2 |  |
| 14 | 防火膨胀模块 | LK-ZH-MC,240X120X30 | 吨 | 0.1 | 以现场实际为准 |
| 15 | 有机防火堵料 | LK-ZH-D | 吨 | 0.1 | 以现场实际为准 |
| 16 | 防火涂料 | LK-ZH-T | 吨 | 0.1 | 以现场实际为准 |
| 17 | 电气施工辅材 | 施工现场用 | 批 | 1 | 以现场实际为准 |
| 18 | 接地扁钢 | 60×6，热镀锌 | 米 | 100 | 以现场实际为准 |
| 19 | 接地扁钢 | 40×4，热镀锌 | 米 | 100 | 以现场实际为准 |
| 20 | 软铜线 | 50mm | 米 | 10 | 以现场实际为准 |
| 21 | 电缆标志桩 |  | 根 | 22 | 以现场实际为准 |
| 22 | 安全警示标识 | 含电力安全标识、标牌等 | 套 | 1 |  |

备注：（文件格式报价人可自拟，其它费用报价人可自拟）